## 技术要求

### 总体要求

- 符合中国相关法规和通用安全标准。若在调试过程中发现附件不全或不能运行，卖方应无偿补全、完善或更换，并承担买方由此产生的损失。

- 投标人及其投标产品的制造厂商须保证其产品为原装正品。不接受分厂、贴牌及非正当进货渠道产品。由于投标人、制造厂商或其产品引起的法律纠纷、相关责任及由此引起的后果与采购人无关。由此给采购人造成任何损失由投标人及产品制造商承担。

- 投标人必须提供全新的原包装产品，随机技术资料齐全，产品符合国家质量检测标准。

- 本章技术要求仅为对设备的一般要求，投标人应按国际及国内的有关标准、规范及条例提供设备技术服务和承诺。技术要求中未列的，投标人认为须加以补充的内容，技术条款须特别注明，并提供相应资料。

- 标注（"★"）号的条款为重要技术要求，投标文件中对标注（"★"）号的条款不响应或任何的不满足（负偏离），将导致投标无效。

- 以下内容若有标注“▲”的条款均为非不可偏离条款，仅作为综合评分时的重要依据。

### ★供货范围

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 规格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 粪便隐血定量检测试剂耗材及检测服务 |  |  |  |

### 主要产品技术要求

1.提供的试剂具有产品注册证、生产许可证、CE证书的复印件加盖投标人公章；

★2.使用乳胶免疫比浊的方法，定量检测人粪便中微量的人血红蛋白；

3.检测结果定量，准确的数值便于判断样本中待测物含量，结果判读清晰明了；

▲4.检测样本保存时间：常温储存＞5天；冷藏储存＞10天；

▲5.检测设备能实现全自动化操作功能，满足高通量检测要求；

6.所投产品在三甲医院有使用经历，并提供相关证明文件；所投产品在三级医院使用数量＞20家；

7.符合《早期结直肠癌和癌前病变实验诊断技术中国专家共识（2021版）》推荐的定量  FIT的要求，并具有大样本量肠癌筛查项目参与基础；

8.基于产品发表的国内外非关联方医学文献＞10篇；

9.产品参与了国内外以政府为主导的民生项目；

10.技术实施要求（投标人须提供以下技术支持资料复印件加盖公章）：

10.1所投产品的技术要求或产品说明书，且必须有制造商盖公章；

10.2所投产品完整的宣传彩页和检测报告，若制造商公开发布的宣传彩页与检测机构出具的检测报告不一致，以检测机构出具的检测报告复印件加盖投标人公章为准。

### 主要服务形式要求

- 投标人需要具备有肠癌筛查项目经验，能熟练的掌握筛查流程，快速协助开展，特别是对筛查落地有比较完善的解决方案。

- 投标人需要配合对每个筛查项目地点做具体的筛查前后培训工作。

- ★3.投标人需要负责其投标产品在筛查项目中的检测服务并出具报告。

- 4.在筛查项目中，对产品的检验结果配合进行数据汇总、分析筛查数据并给合理的建议。

- 5.其他在筛查项目落地中需要配合的合理要求。