智能麻醉药品柜参数

- 技术参数

| 管控药品集中管控柜配置清单 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 数量 | 备注 |
| 标配 |  |  | / |
|  | 21.5寸触控单元 | 1个 | / |
|  | 指纹识别仪 | 1个 | / |
|  | 扫描单元 | 1个 | / |
|  | 160度全息监控摄像单元 | 1个 | / |
|  | 红外感应灯光模块 | 1组 | / |
|  | 全自动智能药盒单元 | 12个 | / |
|  | 盒装储药单元及拆零单元 | 36个 | / |
|  | LCD显示屏 | 36个 | / |
|  | 冷藏单元 | 1个 | / |
|  | 药品管理系统软件 | 1套 | / |
|  | HIS对接二次开发软件包 | 1套 | / |
| 可拓展配置 |  |  | / |
|  | 盒装单元及拆零单元 | 可无限扩展 | / |
| 管控药品智能管理工作站 |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 数量 | 备注 |
| 标配 |  |  | / |
|  | 电脑 | 1台 | 使用方提供 |
|  | 打印机 | 1台 | 使用方提供 |
|  | 软件工作站管理平台 | 1套 | / |
|  | HIS对接二次开发软件包 | 1套 | / |

- 售后服务

- 负责改造施工及软件、硬件设备安装调试，直至运行正常，并在临时过渡期提供人员及物流支持。

- 卖方提供免费的操作及维护培训，使本单位员工能独立、熟练地完成操作。

- 设备出现故障时应保证及时维修服务响应。

- 提供软件免费升级。

- 质量保证期：

设备验收合格后至少3年。