**MR兼容放疗体位固定设备**

MR兼容头颈肩固定板规格参数

1、玻璃纤维材料，S型头肩固定架。

2、可以直接搁置在床板上也可以通过定位杆连接到床板上。

3、可插入插入式头架，适配透明A B C D E F头枕，可扣热塑膜。

4、尺寸：长105.4cm宽60.71cm 厚2.2cm

MR兼容胸腹平板固定架规格参数

1、兼容MRI材料,尺寸要根据要求做,要能够进入CT扫描孔径内。

2. 在平板上有刻度，可标记定位，可使用扣热塑膜

3、可配合真空垫一起使用。

4、可用定位杆固定在床板上。

5、尺寸：长：78.7cm 宽：60.3cm 厚：4.9cm

MR兼容腹盆固定架规格参数

1、玻璃纤维材料，用于腹、盆部肿瘤、前列腺和直肠癌治疗的摆位固定器材，减少小肠受量。

2、可用定位杆固定在床板上。可扣热塑膜

3、配备三个不同的定位垫（实心、窄口和宽口），可满足不同体型病人定位。

4、在腹板上有刻度，可标记定位，可使用扣膜底板。

5、尺寸：长：118cm 宽：50cm 厚：11.4cm

6、最大承重：150kg