3-0T SIGNA PIONEER 设备维保技术需求表

服务具体内容

| 序号 | 具体内容 |
| --- | --- |
| 1 | 服务包括在线支持、现场维修、备件、制冷系统保修、磁体保修、工作站保修、线圈保用、原厂优质保养 |
| 2 | 在线支持：400客户服务专线电话服务专线每年365天开通，并有专人接听并全程协调资源，服务专线每天开通服务时间不少于12小时 |
| 3 | 响应时间要求：响应时间为全年、响应时间须<2小时、到达现场时间<48小时 |
| 4 | 现场维修：由GE原厂认证合格的工程师提供快速优质现场服务。 |
| 5 | 零备件供应：所有更换的零部件必须为原厂认证/测试合格件。 |
| 6 | 制冷系统保用：氦压机、水冷机、液氦、冷头等制冷系统备件的更换 |
| 7 | 线圈保用：常用线圈保用，线圈具体说明如下。 |
| 8 | 原厂优质保养：每年提供设备保养4次，保养项目包含序列参数校准、匀场、白噪声测试 、射频测试等项目 |

| 序号 | 线圈号 | 英文描述 | 中文描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5430008-3 | GEM Flex Coil 16-M Array, 3T Receive Only | 16通道中号柔线圈 |
| 2 | 5430008-4 | GEM Flex Coil 16-S Array, 3T Receive Only | 16通道小号柔线圈 |
| 3 | 5430008-5 | GEM Flex Interface 16ch Fixed,3T P-Connector | 柔线圈接头 |
| 4 | 5397474 | 3.0T HD FLAT GEM TABLE BREAST ARRAY | 乳腺线圈 |
| 5 | 5555167 | 3T AA COIL | 腹部线圈 |
| 6 | 5430008-2 | GEM Flex Coil 16-L Array, 3T Receive Only | 16通道大号柔线圈 |
| 7 | WK300-A | 32CH torso coil-anterior | 32通道线圈上片 |
| 8 | 5882320 | TDI HEAD NEAK ARRAY | 头颈线圈 |