1.5T HDX ECHOSPEED 16-CH设备维保技术需求表

服务具体内容

| 序号 | 具体内容 |
| --- | --- |
| 1 | 服务包括在线支持、现场维修、备件、制冷系统保修、磁体保修、工作站保修、线圈保用、原厂优质保养 |
| 2 | 在线支持：400客户服务专线电话服务专线每年365天开通，并有专人接听并全程协调资源，服务专线每天开通服务时间不少于12小时 |
| 3 | 响应时间要求：响应时间为全年、响应时间须<2小时、到达现场时间<48小时 |
| 4 | 现场维修：由GE原厂认证合格的工程师提供快速优质现场服务。 |
| 5 | 零备件供应：所有更换的零部件必须为原厂认证/测试合格件。 |
| 6 | 制冷系统保用：氦压机、水冷机、液氦、冷头等制冷系统备件的更换 |
| 7 | 线圈保用：常用线圈保用，线圈具体说明如下。 |
| 8 | 原厂优质保养：每年提供设备保养4次，保养项目包含序列参数校准、匀场、白噪声测试 、射频测试等项目 |

| 序号 | 线圈号 | 英文描述 | 中文描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2415366 | 1.5T 8-CH BODY ARRAY COIL | 1.5T 8通道腹部线圈 |
| 2 | 5114356-2 | 1.5T HD T/R KNEE ARRAY | 1.5T 自发射膝关节线圈 |
| 3 | 2415376 | 8 CHANNEL CARDIAC ARRAY COIL | 8CH心脏线圈 |
| 4 | M1085GF | GENERAL PURPOSE FLEX COIL, RECEIVE ONLY 1.5T SIGNA ONLY | 柔性线圈。 |
| 5 | 2418910 | LIBERTY 9000 8-CH BREAST COIL HEADREST | 乳腺线圈附件 |
| 6 | 2415375 | SIGNA HD 1.5T 8-CH CTL COIL | 全脊柱线圈 |
| 7 | 2401500 | LIBERTY 9000 8-CH BREAST COIL | 乳腺线圈 |
| 8 | 2415364 | SIGNA HD 1.5T PHASED ARRAY SHOULDER COIL | 肩关节线圈 |
| 9 | 5147135-2 | 1.5T HD 8CH NV ARRAY | 头颈联合线圈 |