## Sheet1
项目指标 | 性能及参数需求
协议 | 支持DICOM3.0
刻录介质 | CD-R/DVD-R
写入速度（片/小时） | 12以上
写入速度（光驱数据流） | 16X以上
体积（长宽高,mm） | 小体积为佳
进盘槽容量 | 大盘槽容量
光盘内置阅片软件 | 是
主机 | 内置工作站电脑一体机
科研脱敏 | 可对病人姓名、性别、年龄等进行编辑
脚轮 | 有脚轮，可自锁
耗材保存 | 光盘保存性好，不易刮擦损坏
耗材停机更换 | 不需停机
遥控 | 支持遥控开关机和定时开关机为宜
光驱数量 | 多光驱
服务器及容量 | 自助刻录带服务器，且支持磁盘阵列扩展
其他 | 高稳定性，低故障率，厂家定时巡检，故障快速响应，各类证书齐全