血清学专用离心机技术参数

用途：符合血库血型判定、血球凝集反应观察、交叉配血实验等

A	必须达到以下要求

主机

1	最大处理量：≥12只试管，

2   转速设定范围：500g-1000g

3	水平式SERO转子

★4	在面板上有独立的三个专用程序按键选择

★5   每一试管有弹簧夹具，可保证试管在倾倒液体时不会掉下

6	具有红血球和淋巴球洗涤专用转子选择

7	加速到最大转速时间/刹车均在6秒以内

★ 8	面板上有单独的凝血酶设置旋钮

★9   体积小巧（厘米）：宽＜24、深＜28、高＜26

10	同种机型在国内血站医院输血科有300台以上的装机量

11  有第一类医疗器械备案凭证

B	附件

1	转头：红细胞水平转头

2	吊蓝：≥12只试管弹簧夹具

★为关键指标不可偏离