**一、粪便检验与处理采集装置招标参数**

1. 采集目标样本：粪便；
2. 采样装置具备药监局一类医疗器械备案证；
3. 采集操作简便，无需样本预处理；
4. 采样装置内含DNA分子的保护剂，可在常温条件下，保护粪便内DNA分子7天及以上；
5. 采样盒常温运输，常温存储，夏季冬季的极端运输温度不影响其性能；
6. ▲取样时效：可支持一日之内≥1次上门取样；
7. 样本物流运输：投标人选择可提供专业生物样本寄送服务的第三方物流公司；
8. ▲该采样盒采集的样本，可以用于后续的粪便DNA分子检测试剂检测；
9. 专利保障：具备2个以上粪便样品采集或处理相关发明专利证书。

**二、采血管招标参数：**产品名称：一次性使用真空采血管 黄帽 分离胶+促凝剂

1.采血量精确到5ML，可以根据不同地区的海拔提供满足当地采血量要求的产品

2.黄色安全头帽，适用于自动化分析仪穿刺取样，穿刺力小落屑极少，不堵孔，不弹针

3.采用PET材质管体，尺寸满足直径10-15mm\*高度90-110mm，具有良好的气密性，产品在1年效期内采血负压无损耗

4.采血管内壁使用先进的硅化处理，达到极度光滑效果，避免血细胞挂壁

5.添加剂：采用优质惰性分离胶和促凝剂，对血液无理化干扰

6.灭菌方式：伽马射线灭菌

7.产品通过CE认证，生产环境符合ISO13485认证要求

8.取样时效：一日之内≥1次上门取样

注▲粪便检验与处理采集装置与采血管产品及外包装上需打印有相同条形码，且装于同一包装内。