|  |  |
| --- | --- |
| 附件1： |  |
| 名称 | 适用范围及要求 |
| 新冠病毒核酸检测第三方质控品 | 1. 如为标准物质，需有国家标准物质定级证书。2. 量值可溯源。3. 质控品均一性良好，稳定性良好，与临床样本具有较好的互通性。4. 用于新冠病毒核酸检测项目的第三方室内质控。5. 弱阳性质控品。6. 在三甲医院应用较多，售后技术服务良好。 |