取材台大体照相设备参数

成像像素：2400万

传感器尺寸：22.3mm*14.9mm

最高分辨率：6000*4000

光学变焦：3倍（18-55变焦范围）,电子放大10倍

镜头直径：Φ58mm

控制系统：电脑、手势控制变焦、拍照

工作台面尺寸：380mm*500mmPOM底板抗酸碱，超耐磨；白色带标尺切割板1块，蓝色带标尺切割板1块

支架上下调节范围：400mm

软件功能：软件可快速进行实时标注和测量，支持实时取景显示、文字输入、自动定标、自动测量面积、长度、多重标注、切割标注。

主机可与电脑直接连接，软件控制相机的光圈、拍照速度、白平衡、感光度及拍摄；实时取景显示，自动对焦；可与医院HIS、PACS系统无缝连接。