## Sheet1
附件：
检验科高密度脂蛋白胆固醇检测 试剂招标项目信息
序号 | 项目名称 | 项目概况说明 （招标的内容、范围，使用功能需求以及相关技术参数）
1 | 高密度脂蛋白胆固醇检测试剂盒 | *1、 总体要求：提供可用于Roche Cobas 8000（c701/c702)分析系统的检测参数，采用比色法对人血清中的高密度脂蛋白胆固醇进行定量分析。提供适用于该仪器的验证数据。 *2、试剂稳定性：即用型试剂，试剂稳定（开瓶后的机上稳定期≥21天），效期长（≥12个月）（以上内容以试剂说明书为准）。 3、试剂关键参数标准（以下数据将以本实验室在常规条件下的性能验证数据为准）： *3.1 线性范围：实际检测范围不低于厂家声明的线性范围，r≥0.990。 3.2 重复性：批内CV≤3.0%，批间CV≤4.0%。 3.3 准确度：与本室现有检测方法的符合率好。 4、 原厂校准品应溯源至国际标准参考物质或标准方法，具有完整有效的溯源链。 5、 能提供双水平及以上质控品（正常值及异常值各一）。 6、 售后服务完善，有经验丰富的技术团队，能及时解决测试问题。