VIP2电动病床技术参数

VIP2病房现急需购置高端加宽电动病床两张，要求：可使用220V交流电，具有电动/手动升降功能（整体升降、背部、膝部升降、背膝联动、心脏椅位、头高脚低位、头低脚高位、CPR复位、小腿床板调节、床体延长等）主要技术参数如下：

- 床体调节：床宽110-130cm,长217-230cm

| - 高度调节 | - 40-80cm（床面高度） |
| --- | --- |
| - 背板调节 | - 0-70°（带床头抬高角度显示） |
| - 膝部调节 | - 大腿板0-45° |
| - CPR | - 手动（一键复位功能） |
| - 床尾升降 | - 0-25° |
| - 床面系统 | - MIS蝶型微刺激按摩床面 |
| - 脚轮 | - Φ150mmTENTE静音脚轮 |
| - 护栏 | - 四片式安全护栏 |
| - 输液杆 | - 床体四角备有输液杆插孔，备有≥1根输液杆。 |
| - 蓄电池 | - 2*12V，7.2AH |
| - 床垫 | - 外套PU材质，防水透气（厚度≥8cm） |

- 移动式可升降餐桌，带脚轮床头柜。

- 高端、美观、坚固耐用

- VIP2病房

- 2020-10-15