1. **货物需求：**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 |  设备名称 |  数量 |
| 1 | 补偿胶体1.0cm | 5套  |
| 2 | 补偿胶体0.5cm | 5套 |
| 3 | 头部小平架 | 9套 |
| 4 | 腹盆固定架（国产） | 5套 |
| 5 | 胸腹平板固定架（国产、碳） | 5套 |

**二、 技术要求**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **产品名称** | **投标规格和要求** |
| 1 | 补偿胶体1.0cm | -进口-厚度5.0±0.5mm-密度1.0±0.1 g/cm3-带有保护膜 |
| 1 | 补偿胶体1.0cm | -进口-厚度10.0±0.5mm-密度1.0±0.1 g/cm3-带有保护膜 |
| 3 | 头部小平架 | -碳纤维材料-厚度12±1mm-带有固定槽（可通过固定条与加速器床固定）-与科室现有产品匹配 |
| 4 | 腹盆固定架 | -碳纤维材料-带有固定槽（可通过固定条与加速器床固定）-与科室现有产品匹配 |
| 5 | 胸腹平板固定架（碳） | -碳纤维材料-厚度12±2mm-固定架中间不带方孔-带有固定槽（可通过固定条与加速器床固定）-与科室现有产品匹配 |