## 20161108
诊断科乳腺机保修参数
序号 | 招标要求
1 | 维保设备名称、规格型号：XR SENO DS
2 | 保修范围：整机全保（不含球管、探测器，单独报价）
3 | 保修期限：1年
4 | 投标人须具有医疗设备维修的企业资格（即在营业执照中有注册）。
5 | 项目必须投标人自行完成，不进行转包、分包或由组织外散在的无约束保障的人员参与。
6 | 投标人在国内设有专业、充足的设备零备件仓库，投标人须提供详细文字和图片等说明文件以供采购方核实。
7 | 投标人具备客户服务专线电话，每年365天开通，有专人接听并有在线支持工程师全程协调资源。
8 | 投标人须具有经合法校正的上述设备的专业维修工具、仪器，并能提供序列号和需校正的工具仪器的校正记录文件。
9 | 投标人每位工程师须具有静电防护工具1套和相应安全防护用品，保证服务过程的安全性。
10 | 零备件供应：所有更换的零部件必须为原厂认证/测试合格件。
11 | 响应时间要求：投标人必须在接获报修电话后，提供突发性问题的解决措施及特殊紧急的合理化处理措施。
12 | 每年响应时间为全年，响应时间须≤4小时，到达现场时间≤24小时。
13 | 每年提供设备定期保养2次，保养包含但不限于如下项目：设备清洁、性能测试及校准、必要的电气环境检测、设备安全检查、影像质量检查、设备除尘保养、运行状态检查、更换易损耗件等，定期向院方提供书面保养报告及整机质量评估报告。