|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **产品名称** | **数量** | **招标参数** |
| 1 | 带气道管理和AED高质量心肺复苏模拟人 | 1 | \*1.心肺复苏模拟人模拟成人，具有准确的解剖结构，需可进行高质量心肺复苏训练。  2.心肺复苏时，需可进行压额提颌及推下颚法打开/关闭模拟病人气道  3.需可行口对口、口对鼻、面罩对口通气  4.通气时需可模拟胸部起伏  5.抢救成功需可产生双侧颈动脉搏动  6.吹气面皮需可更换，需至少配置6块备用吹气面皮  \*7.需符合美国心脏协会2015年指南更新要求  \*8.需带有气道功能 可进行气管插管  \*9.需带有除颤功能  \*10.需带有无线反馈Pad及软件，可进行实时反馈、实时记录以及事后整体表现评估。心肺复苏时，可以更加直观地实时查看CPR的质量，需可自动检测按压深度、按压速度、潮气量等指标，并考核评估查看学生的操作评分  11.提供高质量维保，5年内免费维修并提供耗材、软件升级、使用指导  注：带星号部分为必须满足的核心部分，投标必须满足 |

带气道管理和AED高质量心肺复苏模拟人招标参数