**血液净化仪采购项目招标要求：**

用途：1.用于梗阻性黄疸、肝功能不全及肝衰竭患者的救治

 2.用于重症肌无力及格林巴利综合征患者的救治

技术参数要求：

 1.特异性清除血液中的目标致病物质，包括各种蛋白、免疫物、抗体、炎性因子、代谢产物等，满足肾功能、肝功能等多脏器功能的支持

 2.脱水量误差≤0.2%

 3.停电时能保障机器继续工作15分钟

需求数量：1台