|  |  |
| --- | --- |
| **货物/服务采购需求表** | |
| 采购需求 | (货物类请提供配置需求和技术要求，服务类请提供服务内容和具体要求)  配置需求：   1. 可扩张纵隔镜一套：可视纵膈镜鞘 2个、可扩张式视频纵膈镜 1个 2. 活检钳（具单极电凝接口）1个 3. 剪刀 1个 4. 吸引冲洗管2个 5. 电凝吸引管2个 6. 组织钳3个 7. 分离钳1个 8. 活检钳3个 9. 抽吸管1个 10. 硅管 1个 11. 钛夹钳 1个 12. 钛夹（中号）1盒 13. 消毒盒 1个 14. 硅胶旋转钮垫 1个   技术要求：  1.可视镜鞘，近端带槽，长度15cm 可扩张式视频纵隔镜，长度20cm  2.活检钳，具单极电凝接口，直径5mm 长度25cm单侧钳头可动  3.剪刀，可旋转，带单极电凝接口，直径5mm 长度25cm双侧钳头可动  4.吸引冲洗管，弯型长度20cm、30cm  5.电凝吸引管，头端弯曲，绝缘，具成一定角度的单极电凝手柄，直径5mm，长度20cm、30cm  6.组织钳，卵圆形、勺型、圆杯型钳头，长度20 cm  7.活检钳，椭圆钳口，规格8\*16mm 长度20cm、直径5mm，长度20cm  8.钛夹，中型，一盒里有6个弹夹，每个弹夹里6个钛夹，灭菌包装 |