**德尔格麻醉工作站及呼吸机维保内容需求**

1. 维护设备清单

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 品牌型号 | 数量 |
| 1 | 高档麻醉工作站 | 德尔格 ZEUS | 1 |
| 2 | 呼吸机 | 德尔格 Evita 4 | 2 |
| 3 | 呼吸机 | 德尔格 Evita XL | 1 |

二、检测和维护保养

根据国家安全标准进行电气安全测试

根据德尔格标准工作程序和测试程序进行设备测试和维护保养

设备的检测

更换维护保养件

提供全面的测试和维护保养纪录

三、质量保证

符合安全标准的完整服务报告，在设备使用周期内提供全面的保养历史记录

有效保障设备正常运行

有效控制维修费用预算

四、保修费包含维修保养工时费，维修保养需要的零备件费，差旅费

五、开机率保证：95％（按年365天计算）

六、电话响应时间2小时，现场响应时间1个工作日加旅行时间

七、每年保养次数2次，其中一次更换保养套件，保养时间由甲乙双方协商而定

2018.11.28