## 采购项目信息发布
肿瘤医院采购项目信息表
项目名称 | Kappa/Lam轻链检测试剂盒
项目类别 | □工程 | □货物 | □医疗器械 | □服务 | □其他：
立项类别 | □年度预算 | □追加预算 | □课题经费 | □专项经费
预算金额 | 万元
项目采购主管处室 |  | 设备处 | 项目经办人 | 孙晶晶 | 联系电话 | 87788362
项目申请使用科室 |  | 检验科 | 项目负责人 | 高佳 | 联系电话 | 13810187640
项目概况说明：（采购的内容、范围、使用功能需求以及相关技术参数简要说明，必要时提供电子版相关技术经济方案文件（图纸、清单、概预算等），作为附件进行网上发布。） 我院检验科因临床工作需要购买Kappa/Lam轻链检测试剂盒，具体指标要求详见附件1。
参与项目报名人、产品或服务的资格要求：（包括一般资格要求和专项资格要求等） □三证（营业执照、税务登记证、组织机构代码）、项目代理人身份证及法人授权书 □产品代理授权书 □经销商授权 □售后服务或维修服务授权 □中央政府采购定点/协议供应商资格 □医疗器械生产许可证（国产）□医疗器械经营许可证 □医疗器械注册证和登记表 □工程类施工单位安全生产许可证
□产品国内或国际行业标准认证 ： （请注明： ）
□工程类设计单位专项资质要求：（请注明： ）
□工程类设计单位人员专项资质要求：（请注明： ）
□工程类施工单位专项资质要求：（请注明： ）
□工程类项目负责人及施工人员专项资质要求：（请注明： ）
□其他资质要求：（请注明： ）
项目经办人： 负责人： 日期： |  |  |  | 签收人： 日期：
备注：1.填写资格要求栏时请仔细核对每项内容，把资质审核必须的要求项进行标注并填写完整。 2.由项目采购经办人填表且处室领导签字确认后，送至总务处资审办公室进行采购项目信息发布。

## 附件
附件1：
名称 | 适用范围及要求
Kappa/Lam轻链检测试剂盒 | 1*、总体要求：能够分别检测血清Kappa及Lam轻链，必须能在贝克曼AU5800生化分析仪上使用，厂家能提供在AU5800的检测参数，并能提供适用于该机型的验证数据。 2*、试剂稳定性：即用型试剂，试剂稳定（开瓶后的机上稳定期≥21天），效期长（≥12个月）（以上内容以试剂说明书为准）。 3、试剂关键参数标准（以下数据将以本实验室在常规条件下的性能验证数据为准）： 3.1 线性标准：在厂家声明的线性范围内，R≥0.950。 3.2 重复性标准：批内CV≤10%，批间CV≤20%。 3.3 准确度标准：有卫生部室间质评的项目，与质评物靶值相比；无室间质评的项目，需厂家联系使用相同检测系统的医院进行室间比对。 4、厂家能提供试剂校准品，能提供有效溯源链。 5、厂家能提供双水平质控品（正常值及高值各一）。 6、代理厂商具有经验丰富的技术团队，售后服务完善，有经验丰富的技术团队，能及时解决实验室出现的检测问题。