**附件：**

**2017年肿瘤医院灭火器维修和新购项目清单**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **名 称** | **规 格** | **单 位** | **数 量** |
| **检测ABC干粉灭火器** | **4kg** | **具** | **1405** |
| **检测ABC干粉灭火器** | **5kg** | **具** | **652** |
| **检测ABC干粉灭火车** | **35kg** | **台** | **10** |
| **检测二氧化碳灭火器** | **2 kg** | **具** | **75** |
| **检测二氧化碳灭火器** | **3kg** | **具** | **52** |
| **总 计** | **2194具** |
| **新购灭火器** | **4kg** | **具** | **300** |