**智能麻醉药品柜参数需求**

满足手术室麻醉药品及其他手术用药的安全存储、智能提示、计量取用等日常工作要求，满足医院对麻醉药品等相关手术用药的管理要求。具体如下：

1. 最低储药品种≥35种，总储药量≥2000支
2. 具备监控摄像功能，并对机器操作过程进行记录存储
3. 医师及药师分级分类授权，使用人员两种以上方式登陆
4. 药盒能自动计数，自动导引取药，自动记录取药信息
5. 全自动智能药盒≥6种，自动识别储药品种和数量不受定位限制，接收医嘱按照先进先出的原则自动发药并计数
6. 能实现药品批号管理，效期预警，用药信息可追溯到患者、医师
7. 与医院HIS系统、手术麻醉系统等无缝连接，可在HIS任意电脑上登陆智能管理工作站
8. 能监控储药单元/药盒内的药品基数，向工作站自动发送补药申请，具备自动报警功能
9. 能进行药品库存实时监控和查询，数据真实有效，有数据统计分析功能，补药便捷
10. 配备应急预案确保在停电、设备故障等意外情况下实现正常取药
11. 具备自检功能，出现问题时能给以信息提示
12. 调试期间工程师驻场服务，正常运行后出现故障响应时间不超过24H，维保符合医院要求,最低3年。