FACSCantoⅡ流式细胞仪三年整机维保合约技术指标

所需技术指标如下：

1. 更换488激光光纤、CantoⅡ上样托架及PM保养套件；

2. 提供三年整机保修（含激光器）；

3. 免费提供CST质控微球；

4. 每年提供两次PM保养服务；

5. 保证48小时售后响应。

检验科

2017年12月14日