| 采血管 参数 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 管材 | 采血量（ml) | 规格（mm) | 添加剂 | 标签 | 校期（天） | 颜色 | 离心温度 |
| 塑料 | 2.7 | 13*75 | 枸橼酸钠（0.109M，3.2%） | 透明/不透明 | ≥250 | 蓝 | 用于凝血等项目的样本采集 ≥1500 g, ≥15min，室温 |
| 塑料 | 4-5 | 13*75 | 促凝剂 | 透明/不透明 | ≥360 | 红 | ≥1500 g, ≥15min，室温 |
| 塑料 | 2 | 13*75 | K2EDTA | 透明/不透明 | ≥360 | 紫 |  |
| 塑料 | 4 | 13*75 | 肝素锂 | 透明/不透明 | ≥360 | 绿 | ≥1500 g, ≥15min，室温 |
| 塑料 | 4-5 | 13*75 | SSTT分离胶促凝剂 | 透明/不透明 | ≥360 | 黄 | ≥1500 g, ≥15min，室温 |
| 塑料/玻璃 | 2.4 | 13*75 | 缓冲枸橼酸钠（32.0mg枸橼酸钠，4.2mg枸橼酸/ML） | 透明/不透明 | ≥250 | 黑 | 用于血沉等项目的样本采集 |
| 塑料 | ≥7.5 | ≥13*75 | K2EDTA | 透明/不透明 | ≥250 | 紫 | 用于循环肿瘤细胞、ctDNA等项目的样本采集 ≥1500 g, ≥15min，室温 |