肿瘤医院汇聚机房环境监控要求

为保障医院信息系统的稳定，需要对医院门诊楼、诊断楼、外科楼、旧病房楼等汇聚机房安装监控系统，便于及时处理机房的异常状况。具体改造内容及要求如下：

1. 对汇聚机房的空调系统进行必要的改造，能够远程监控设备工作状况，并可以完成远程启动和停机的功能。
2. 对UPS设备工作状况进行远程监控，在电源出现异常时进行报警提示，并有相应的日志记录。
3. 对机房的温湿度环境具备感知的能力，并在超标时进行报警，并有相应的日志记录。
4. 在机房出现漏水时进行报警，并有相应的日志记录。
5. 以上设备接入医院现有中心机房控制系统，并完成相应软件改造。

计算机室

2017年7月18日