**检测内容和质量要求：**

1、建筑消防设施检测内容包括：

火灾自动报警系统、自动喷淋灭火系统、室内消火栓系统、防排烟系统、防火卷帘，防火门、应急照明与安全疏散指示系统等。

2、电气消防安全检测内容包括：

配电装置、照明灯具、开关插座、线路敷设进行电气防火检测。

3、检测质量要求：

(一)、必须符合国家现行规定标准，

(二)、符合消防验收条件，

(三)、出具消防部门认可的检测报告，

(四)、根据检测结果以及所发现的实际问题，对于存在问题的消防系统和消防设施列出详细的报告，并提出书面的整改意见。