**麻醉科德尔格麻醉机维保要求：**

1. 检测和维护保养

根据国家安全标准进行电气安全测试

根据德尔格标准工作程序和测试程序进行设备测试和维护保养

更换维护保养件

提供全面的测试和维护保养纪录

1. 质量保证

符合安全标准的完整服务报告，在设备使用周期内提供全面的保养历史记录

有效保障设备正常运行

1. 开机率保证：95％（按年365天计算）
2. 电话响应时间2小时，现场响应时间1个工作日加旅行时间
3. 每年保养次数2次

 2020年6月5日