内镜冲洗泵 数量：1套

1. 用于术中对内镜前端进行冲洗，保持镜面干净、术野清楚。
2. 适配同品牌多种规格冲洗鞘与内镜。
3. 流速手动可调。
4. 带脚踏开关，便于术中控制冲洗泵。