检验科生物安全柜招标参数

1 技术参数

- 生物安全柜长度≥1.5米；

- 供气和排气滤器采用超高效空气过滤器，针对0.1至0.3微米之间的颗粒,提供高达99.999%的截留效率；

- 滤膜、滤网定期更换；

- 紫外消毒灯可定时开关；

- 可全外排；

- 质量保证期：设备验收合格后至少1年。

2 售后服务

- 仪器到货后，公司工程师在一周内到现场开箱验货，完成联机安装调试及基本操作培训。

- 卖方提供免费的操作及维护培训，至少培养1名本单位员工可以独立操作本仪器。

- 提供的现场免费安装、调试设备，进行操作试验，直至运行正常。

- 厂家直接提供技术服务，设备出现故障时保证24小时内服务维修响应，软件免费升级。

3  质量保证期：设备验收合格后至少3年。