新冠病毒抗体检测试剂参数：

- 操作简便；

- 检测方法为胶体金或柱层析；

- 可检测新冠病毒IgM抗体 和IgG抗体；

- 不与流感等其他病毒发生交叉反应；

- 灵敏度≥85%，特异度≥95%

- 在新型冠状病毒抗体临床阳性样本滴度范围之内，不未出现钩状效应；

- 在二级以上医院广泛使用。

检验科

2020年4月16日