技术参数：

- 工作主台面 1套：材质为优质白色人造大理石，具有美观、不断裂、防划、防腐蚀、防渗透等特性，配备医生书写台；

- 药物喷枪（4直2弯）6支：压力值：≤0.129Mpa，分体式喷枪，喷雾均匀无滴水现象，不易堵塞；

- 负压吸引枪2支：压力值：≤0.15Mpa，吸入系统采用独立的防回流装置，可独立运转和同时运作，且配备吸引管（1-4mm）各2支；

- 无辐射照明灯装置2套：无热辐射，采用纳米技术的双层隔热玻璃，无发热感。带阻力平衡支臂，有防热把手，万向移动可在任意位置固定。220V/100W，过滤红外线无辐射亮度≤45000Lx；

- 正/负压力泵：采用了无油页片式压缩机，其特点是性能稳定，使用寿命长，噪音小，强度不大于65dB(A)，各2套；

- 加热除雾装置2套：内置式热风机，可自动调节时间，且防尘；

- 内置不锈钢器械盘1副；医用药瓶：12个；不锈钢药棉罐：4个；不锈钢污物收集罐：4个；不锈钢诊视器具容器：1个；

- 清洁装置1套：分泌物作收集瓶式处理，废气排放经净化过滤后才可排放，遵循世界卫生标准，避免直接排入医院排水系统。主瓶2个：2500CC，辅助瓶2个：1000CC；

- 病人椅2把：液压控制系统更稳定，可升降，上下可调节高度为265 mm，座椅可340°旋转，180°平躺，分为手动控制、脚踏控制、治疗台控制三种方式；

- 医生座椅2把：可升降，360 °旋转；

- 阅片灯1副。