全自动糖化血红蛋白分析仪技术参数

| 1 | 实验原理：高效液相色谱（HPLC）原理 |
| --- | --- |
| 2 | 全自动分析仪。自动原始管进样，集样品制备、分离、结果分析完全自动化的分析系统。 |
| 3 | 试剂盒包装： 200-1000人份/包装，无需再购其他隐性耗材，（如分析柱、定标液、校准品、缓冲液等耗材） |
| 4 | 检测项目包括GHB和HbA1c |
| 5 | 标本分析时间：每份标本小于10分钟 |
| 6 | 线性范围：0%-30% |
| 7 | 携带污染率：<0.1% |
| 8 | CV：3% |