检验科PCR仪招标参数

1 技术参数

- ≥96个样品孔；

- ≥4色激发光源，包括FAM、VIC\HEX、ROX和Cy5等；

- 支持96孔板或0.2mL反应管；

- 可以升级至超速定量PCR反应模式，大大缩短定量PCR反应时间。

2 售后服务

- 仪器到货后，公司工程师在一周内到现场开箱验货，完成联机安装调试及基本操作培训。

- 卖方提供免费的操作及维护培训，至少培养1名本单位员工可以独立操作本仪器。

- 提供的现场免费安装、调试设备，进行操作试验，直至运行正常。

- 厂家直接提供技术服务，设备出现故障时保证24小时内服务维修响应，软件免费升级。

3  质量保证期：设备验收合格后至少1年。