抗血栓梯度压力带技术参数

1.名称：抗血栓梯度压力带

2.产品使用范围：通过向病人下肢提供循环递减的压力，促进下肢静脉血液回流，预防深静脉血栓的形成。

3.技术参数：

3.1 材质：莱卡，锦纶

3.2 尺寸规格：根据病人小腿部尺寸，有合理的规格型号供病人选择

3.3 袜底观察口便于检查病人循环情况

3.4彩色袜跟有效定位袜跟是否在合适的位置上

3.5 防血栓袜在踝部的压缩力应≤16-22mmHg

3.6短筒防血栓袜的长度范围根据标准公称腿长在36-50厘米之间

3.7长筒防血栓袜的长度范围根据标准公称腿长在65-83厘米之间。

3.8根据国人腿围、腿型设计，更适合国内病人穿戴