| 妇科后装活检钳采购需求表 |  |
| --- | --- |
| 采购需求 | (货物类请提供配置需求和技术要求，服务类请提供服务内容和具体要求) 1、由优质不锈钢材制造，钳口经过严格的开刃、硬处理工序加工，保证刃口具有长久的锋利度 2、在取活检时精确迅速，确保尽量减小对患者的创伤 3、取样尺寸3X7mm 4、通用活检钳型号： 23CM 26CM 加长版 5、具有安全锁扣 |