放射治疗计划云终端招标要求

技术规格及要求：

| 一 | 基本要求 |
| --- | --- |
| 1 | 原有放射治疗计划系统云终端增加6个，含硬件和软件登录授权。与科室原有治疗计划系统无缝连接。满足科室工作人员增长需求。新增云终端用于设计制定各类型计划治疗计划，用于医生治疗计划的审核及计划评估。 |
| 二 | 配置要求： |
|  | 硬件：云终端硬件6套 |
|  | 主机尺寸：28mm*180mm*215mm |
|  | 重量：小于1Kg |
|  | 4个2.0USB接口 |
|  | 220V标准电源供电 |
|  | 24" LCD 显示器，分辨率≥1920x1200 |
|  | 配套标准接口鼠标键盘 |
|  | 身份识别智能卡：≥ 20个 |
|  | 远程登陆授权6套 |
|  | 通过远程登陆授权可登录科室计划系统服务器，完成病人图像处理，靶区勾画，计划评估等工作。 |
|  | 通过远程登陆授权可登录科室计划系统服务器，完成计划制订等所有工作。 |