介入飞利浦FD20血管造影机维保需求

服务内容包括：

* 提供设备的安全检查
* 影像质量检查
* 设备除尘保养每年至少两次
* 运行状态检查等
* 并提供定期维护保养报告
* 远程服务, 远程应用支持
* 为所保设备保证备件的存储并优先提供备件的发货及安装
* 当所保设备出现故障时，需及时派工程师进行指导或赴现场维修，赴现场时间最长不能超过6个小时
* 维修服务所涉及的人工费用、交通差旅费及备件费，均由承包公司承担等。

 2019.3.20