门诊手术室麻醉系统设备需求

| 设备名称 | 用途 | 设备参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 麻醉系统工作站 | 工作站连接麻醉机、呼吸机、监护仪等设备，自动采集生命体征数据。 | 医用触屏式一体电脑 医疗POC级，后置标准VESA固定孔，防尘、防水，含键盘鼠标，通过国际认证，无风扇 *CPU： INTEL i5双核 *主频和缓存：至少2.4GHz 内存：4GB DDR3 RAM 硬盘：240GB 2.5寸SSD LCD:尺寸19英寸,分辨率 1280*1024 *触摸屏:RS-232接口5线电阻式触摸屏 I/O接口:6个USB接口，2个串口RS-232,2个千兆网口,1个音频,1个VGA,1个HDMI,1电源输入接口 内置音箱：2个音箱3W *电源适配器:医疗等级 *防水等级:前面板IP65可以水洗 蓝牙2.0及802.11a/b/g/n无线网卡 *免费上门保修5年。 | 3 |
| 麻醉系统工作站支架 | 用于麻醉机上工作站的支架 | 固定工作站电脑于麻醉机侧面或手术室墙面，支架在可在一定范围、角度内调整，符合国际标准 按照不同麻醉机定制连接固定件 双臂支架分别固定工作站电脑及键盘鼠标 支持不大于24英寸的显示器 支持全尺寸键盘，带鼠标扩展板及收纳挂架 支持产品整体升降范围不小于51cm 产品承重范围为 3.1－9.1kg 支持显示器倾斜角度为不小于85° 支持显示器摆动角度不小于360° 支持显示器横竖屏观看模式 支持VESA安装标准 MIS-D，支持恒力技术，采用抛光铝材料 包含实施集成安装 | 3 |

麻醉科：

2017/12/8