内镜图像采集信息系统功能参数指标

在现有内镜图像采集系统上进行功能升级及维护并具备有以下功能特点：

  - 采集的动态视频可进行二次提取，且提取的静态图像无模糊与拉毛现象。

  - 静态影像与动态影像采集可同时进行，互不影响。

  - 采集的图像转换为标准DICOM格式统一存储。

  - 提供视频后处理软件，支持合并、分割、字幕等操作，不借助第三方软件。

  - 具备动态视频的快速剪辑功能。

  - 支持内镜标清，高清信号静态采集（录像）。采集帧数≥25帧/秒。采集段数不受限制，采集时间大于30分钟，可实现定时采集。

  - X光、共聚焦信号采用原始非标信号采集处理，不采用降频方式，动态视频采集≥25帧/秒。

  - 对于ERCP、超声内镜等双路影像信号的设备，支持双路影像一键同步采集、同步录像、同步播放、同步编辑。支持将双路影像录像拆分为DICOM序列。

  - 支持双屏显示，可一个屏书写报告，另一个屏浏览视频图像。

  - 多线程操作：允许在编辑上一病人报告同时采集其他病人的图像。

  - 报告书写时，患者列表可根据科室需求自定义类别分类显示。

  - 处于不同检查流程的患者，可以使用不同的颜色状态进行标识。

  - 报告模板：根据患者的诊断部位调用已定义的典型报告模板，模板调入后可加以编辑，快速生成影像诊断报告。支持结构化报告模板。

  - 支持病例“阳性”标记，可以统计阳性率。

  - 可以将病例标记为“典型病例”，以供科研和教学使用。

  - 医生可以建立个人病例收藏夹。

  - 支持多条件组合模糊查询。具有快速检索、高级检索多种方式。检索结果可以导出到Excel。

  - 报告的打印格式支持客户化定制，打印输出时，支持根据用户选择图像的数量智能选取报告格式。

  - 图像描述：支持报告中对图像性质等的描述，其文字内容由诊断医生输入，并在报告上打印出来。

  - 具有开放的解剖示意图库功能。可对各个部位的解剖示意图进行编辑，连同报告一起打印出。

  - 具备自动患者匹配功能，如该患者以前在本科室有过检查历史，则自动将多次检查归入同一患者名下。

  - 支持当前病人历史检查的调阅。

  - 支持当前病人的不同设备的其他相关影像检查资料调阅。

  - 支持报告多级审核机制，上级医师可对报告进行审核、修改，要求保存每次的修改记录，并提供批注功能。

  - 提供可定制、多维度的数据统计功能。

  - 支持患者资料的导出及光盘刻录。

  - 支持与HIS等其他信息系统集成，具备获取检查申请单、更新申请单状态、回传检查报告等功能。

  - 预约登记系统可支持智能分诊、电子语音叫号功能。

  - 支持刷卡或条码方式调取病人资料。

  - 提供绿色通道功能，在特殊情况下，允许患者使用绿色通道快速进行检查流程。

  - 系统需满足科室示教功能，支持动、静态影像实时传输至示教室或会诊室。

  - 系统采用平台化设计，在流程方面可配置，满足科室流程变更需求。

  - 系统提供二次开发功能，可进行客户化二次开发。

  - 能与科室现有示教系统及内镜图像采集系统无缝整合。

  - 同机可实现网络版及单机版切换应用，能保证系统网络中断情况下继续采图功能，且能保证断网情况下采集图像在重新连网后能自动传向服务器。