检验科高压灭菌锅招标参数

1 技术规格

- 体积：≥110L。

- 材质：06Cr19Ni10不锈钢。

- 压力：-0.1～0.34Mpa。

- 磁珠回收效率：＞ 95%。

- 安全联锁。

- 翻盖式自动门，一键式开关门。

- 门密封性良好。

- 液晶显示屏。

- 蒸汽不外排。

2 售后服务

- 仪器到货后，公司工程师在一周内到现场开箱验货，完成联机安装调试及基本操作培训。

- 卖方提供免费的操作及维护培训，至少培养1名本单位员工可以独立操作本仪器。

- 提供的现场免费安装、调试设备，进行操作试验，直至运行正常。

- 厂家直接提供技术服务，设备出现故障时保证24小时内服务维修响应，软件免费升级。

3  质量保证期：设备验收合格后至少3年。