## Sheet1
全高清宫腔镜系统技术要求
A、高清主机设备
序 号 | 名 称 | 数 量
1 | 内窥镜摄像系统（HD高清） | 1
2 | 高清摄像头 | 1
3 | 可变焦光学接口F = 13-29MM（全科兼容） | 1
4 | 24寸高清液晶显示器 | 1
5 | 内窥镜冷光源 最新型LED冷光源 色温：6500k，LED灯寿命：＞3万小时 | 1
6 | 2.5MM导光束，长度3米 | 1
7 | 液体膨宫泵 | 1
B、最新型连续冲洗宫腔检查镜
1 | 2.7mm 30度宫腔镜（高清HD） | 1
2 | 一体式连续冲洗检查鞘5mm，工作通道5FR | 1
3 | 手柄 | 1
4 | 新型活检钳,5 FR | 1
C、最新型宫腔电切镜
1 | 30度高清电切镜，4mm | 1
2 | 24FR外鞘，连续冲洗鞘 | 1
3 | 22FR内鞘 | 1
4 | 闭孔器 | 1
5 | 工作手件（双极被动开放式手柄） | 1
6 | 环型电切电极（双极，单支） | 2
7 | 滚动电极（双极，单支） | 2
8 | 电缆线，双极 | 1