患者剂量验证系统服务器招标技术规格

| 编号 | 条目 | 招标规格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.硬件配置 |  |  |  |
| 1.1 | 主机型号 | 塔式服务器 |  |
| 1.2 | CPU | Intel Xeon E5-2630 v4 2.2GHz,25M 緩存,8.0 GT/s QPI,Turbo,HT,10C/20T (85W) 最大内存 2133MHz（两块） |  |
| 1.3 | 硬盘位 | 机箱至少可配8个3.5" 硬盘 |  |
| 1.4 | RDIMMs | 2400MT/s RDIMMs |  |
| 1.5 | 内存 | 16GB RDIMM, 2400MT/s, 双列, x8 带宽（8条） |  |
| 1.6 | 硬盘 | 6TB 7.2K RPM SATA6 6Gbps 512e 3.5英寸 热插拔硬盘,13G（两块） |  |
| 1.7 | RAID控制器 | PERC H330 RAID控制器 |  |
| 1.8 | CPU散热器 | 105W 散热器 适用于PowerEdge T630 |  |
| 1.9 | 光驱 | 16X DVD-ROM SATA 光驱 |  |
| 1.10 | 电源线 | 桌边电源线,250V,2M (中国)（两根） |  |
| 1.11 | 电源 | 双个, 热插拔冗余电源 (1+1), 1100瓦 |  |
| 1.12 | 显卡 | NVIDIA Tesla M60 GPU（四块） |  |
| 1.13 | 网卡 | 双千兆网卡 |  |
| 1.14 | 无线网卡 | USB接口双频（2.4GHz和5GHz）千兆无线网卡 |  |
| 2、软件 |  |  |  |
| 2.1 | 操作系统 | Windows server 2012 |  |
| 3、服务 |  |  |  |
| 3.1 | 技术支持 | 3年专业支持: 下一工作日上门服务 (部件+人工) |  |
| 3.2 | GPU 安装套件 | T630 GPU安装套件 |  |
| 3.3 | 保修 | 3年下一工作日保修 |  |