汇聚机房空调维护要求

我院汇聚机房在我院数据传输中有着重要的作用，机房的空调对其中的设备稳定运行可以提供一个稳定的运行环境。我院汇聚机房及空调分布如下：

科研楼4层 5台

病房楼4层 3台

外科楼2层 2台

门诊楼3层 4台

诊断楼3层 2台

核医学1层 1台

合计 17台

空调维护内容如下：

1. 每周的定期维护巡检一次，并做好巡检记录；
2. 对巡检中发现的问题及时维修，保持设备运行状态良好；
3. 对于大修项目（预计费用大于1000元）提出维修方案，并配合医院组织实施；