新冠病毒核酸检测试剂参数：

- 检测方法基于RT-PCR技术；

- 选取2019新型冠状病毒（2019-nCoV）ORF1ab和N基因作为扩增靶区域，设计特异性引物及荧光探针； 同时包括内标检测系统；

- 操作过程简便；

- 灵敏度可以达到500copies/ml；

- 与2019新型冠状病毒种属相近或引起症状相似的其他病原体以及人基因组DNA无交叉反应；

- 痰液、咽拭子样本中可能存在的内源性物质如全血和粘液对试剂盒的检测结果无干扰。

- 精密度：精密度变异系数均不大于5%；

- 适用于 LightCycler480、SLAN等常用仪器；

- 在二级以上医院广泛使用。

检验科

2020年4月16日