轨道式无菌物品存放系统  1套

| 1 | 用途 | 存放无菌器械、器具和物品。 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 尺寸 | 长度约5米 宽度约1.5米 高度约 2.1米 |
| 3 | 构造 | 两端固定层架数量 2 个 |
|  |  | 中间移动层架数量 4 个 |
|  |  | 每个层架层板数量 4 层 |
|  |  | 每层层板调节间距 25mm |
|  |  | 层板为网格式 |
|  |  | 层板可自由拆卸清洗 |
|  |  | 固定层架底角有水平调节旋钮 |
|  |  | 中间移动单元可移动，任意两组中间都可以打开成一个通道 |
| 4 | 材质 | 主体材料为高密度PE树脂 |
|  |  | 主体材料含抑菌成份，可有效抑制真菌、细菌、霉菌的繁殖 |
| 5 | 承重 | 固定层架总体承重 ≥907kg |
|  |  | 移动层架总体承重≥400kg |
|  |  | 单层层板承重≥363kg |
| 6 | 认证 | 生产厂家须有 IS09001认证 |