ICU申请购买呼吸机参数

医院拟为ICU科室购置呼吸机3台。现科室根据临床需要，提出呼吸机的参数如下。

|  |  |
| --- | --- |
| 内容 | 参数 |
| 呼吸机 | ①适用于儿童、成人；②具备有创和无创通气模式；③有创通气模式至少包括以下模式：控制通气模式（容量控制和压力控制）、自主通气模式（压力支持模式）；④数据可以联网输出；⑤内置流量传感器，呼出端可拆卸消毒，防止交叉感染。 |

ICU

2020年6月29日