冰冻染色机参数

1. 工作条件:

1.1 环境温度:     5～40℃，

1.2 相对湿度:     ＜80％

1.3 工作电压:     AC220～240V，50Hz

2. 技术参数

  - 体积小巧，L*W*H：640* 190*190mm

  - 重：7.3kg

  - 可直接放在冰冻切片机上，方便染色

  - 总站点15个，试剂缸14个；收集站1个，可容纳13张玻片

  - 试剂缸容量：125 ml

  - 染色时间：20秒/缸

  - 使用方便，单个按钮直接开、关机，无须编程

  - 冲水缸可按照需要置于不同位点

  - 独特的单片连续上载功能

  - 5分钟内完成染色