放疗科仿真模体电离室插件及CT电子密度模体插件的技术参数和需求

| 一 | 基本要求 |
| --- | --- |
| 1 | 该插件需与我科原有头部、胸部仿真模体及电子密度模体相适配，其中仿真模体插件用于适配我科新型电离室，电子密度模体插件用于补充高密度测量的需求，提高剂量计算精度。 |
| 二 | 配置要求： |
|  | 仿真模体电离室插件 6 个 |
|  | 适配于CC01电离室的肺部密度电离室插件 |
|  | 适配于CC01电离室的骨部密度电离室插件 |
|  | 适配于CC01电离室的软组织部密度电离室插件 |
|  | 适配于CC13电离室的肺部密度电离室插件 |
|  | 适配于CC13电离室的骨部密度电离室插件 |
|  | 适配于CC13电离室的软组织部密度电离室插件 |
|  | 电子密度模体插件 4个 |
|  | 低密度骨插件 |
|  | 高密度骨插件 |
|  | 骨皮质密度插件 |
|  | 钛密度插件 |

电子密度模体

胸部仿真模体