手动石蜡切片机

技术参数

技术参数：

全密封的机械系统，可提高仪器的稳定性；

免维护的交叉滚珠导轨；

切片厚度范围0.5-60微米；

    - 步进增幅：

    - 0.5u(0-2u)

    - 1u(2-10u)

    - 2u(10-20u)

    - 5u(20-60u)

粗动样品推进

手轮可在任何位置锁定；

样品头精细定位

精密稳固的刀架导轨；

大容量切屑槽（1100ml）；