## Sheet1
病理科实验操作台技术参数要求
序号 | 产品名称 | 产品图样 | 规格尺寸（mm) |  |  |  |  | 数量 | 单位 | 材质要求
1 | 钢木实验台（带吊柜、带灯） |  | 3000 | * | 750 | * | 850 | 1 | 个 | 1、台面板：采用厚度27.5mm台面，由硅瓷板与基质热塑材料经基团聚合物热固生成，耐刮划、耐强酸强碱、耐高温、抗菌、防污。 2、框架：采用30*50*2mm钢管O型钢架，表面经环氧树脂塑粉喷涂防酸碱溶液腐蚀，结构承重性好。 3、柜体：采用18mm厚E0级三聚氰胺板，2mm厚PVC热压封边，防水、密封性好。 4、试剂架：立柱采用钢制120mm*40mm方管制作，层板10mm钢化玻璃，金属挡条，钢制托架，配灯、配电源。 5、地脚：钢质可调脚，具有减震及调解高度功能。 6、带吊柜延伸至吊顶。
2 | 钢木实验台（带吊柜、带灯） |  | 4500 | * | 750 | * | 850 | 1 | 个
3 | 钢木实验台（带吊柜、带灯） |  | 1800 | * | 750 | * | 850 | 1 | 个
4 | 钢木实验台（带吊柜、带灯） |  | 5500 | * | 750 | * | 850 | 1 | 个
5 | 钢木实验台（带吊柜） |  | 3200 | * | 750 | * | 850 | 1 | 个 | 1、台面板：采用厚度27.5mm台面，由硅瓷板与基质热塑材料经基团聚合物热固生成，耐刮划、耐强酸强碱、耐高温、抗菌、防污。 2、框架：采用30*50*2mm钢管O型钢架，表面经环氧树脂塑粉喷涂防酸碱溶液腐蚀，结构承重性好。 3、柜体：采用18mm厚E0级三聚氰胺板，2mm厚PVC热压封边，防水、密封性好。 4、试剂架：立柱采用钢制120mm*40mm方管制作，层板10mm钢化玻璃，金属挡条，钢制托架，配电源插座。 5、地脚：钢质可调脚，具有减震及调解高度功能。 6、带吊柜延伸至吊顶。
6 | 钢木实验台（带吊柜） |  | 3200 | * | 750 | * | 850 | 1 | 个
7 | 钢木实验台 |  | 2900 | * | 750 | * | 850 | 1 | 个 | 1、台面板：采用厚度27.5mm台面，由硅瓷板与基质热塑材料经基团聚合物热固生成，耐刮划、耐强酸强碱、耐高温、抗菌、防污。 2、框架：采用30*50*2mm钢管O型钢架，表面经环氧树脂塑粉喷涂防酸碱溶液腐蚀，结构承重性好。 3、柜体：采用18mm厚E0级三聚氰胺板，2mm厚PVC热压封边，防水、密封性好。 4、地脚：钢质可调脚，具有减震及调解高度功能。 5、配电源插座。
8 | 钢木实验台 |  | 3800 | * | 750 | * | 850 | 1 | 个
9 | 钢木实验台 |  | 3800 | * | 1500 | * | 850 | 3 | 个 | 1、台面板：采用厚度27.5mm台面，由硅瓷板与基质热塑材料经基团聚合物热固生成，耐刮划、耐强酸强碱、耐高温、抗菌、防污。 2、框架：采用30*50*2mm钢管O型钢架，表面经环氧树脂塑粉喷涂防酸碱溶液腐蚀，结构承重性好。 3、柜体：采用18mm厚E0级三聚氰胺板，2mm厚PVC热压封边，防水、密封性好。 4、中间设置小桌台内可隐藏电源插座线等，可放置工作站显示器。 5、地脚：钢质可调脚，具有减震及调解高度功能。
10 | 水槽 |  | 550 | * | 450 | * | 310 | 4 | 个 | 黑色天然石英石水槽，一体成型，厚12mm以上，美观大方，强硬耐磨，耐酸耐碱。配备不锈钢密封圈及密封罩。
11 | 龙头 | [6 empty] | 4 | 个 | 抽拉式水龙头,优质陶瓷阀芯，黄铜阀体，铜合金出水管，高度可以自由升降，全方位抽拉，表面经过电镀处理，耐腐蚀。配有304不锈钢软管。