中国医学科学院肿瘤医院PET—CT科影像诊断软件及报告软件参数

1、软件配置清单

| 序号 | 软件名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | PACS诊断工作站软件 | 3 |
| 2 | RIS报告客户端软件 | 3 |

2、软件功能描述

#### 2.1     PACS影像诊断处理软件

- 可接收和显示多种设备的不同种类影像，如CR、CT、MRI、US、DSA等，支持动      （静）态影像显示；

- 可通过网络进行影像数据快速查询与调阅

- 采用多线程调阅技术，支持影像的后台调阅，当第一屏影像显示完成后即可以进         行图像处理，不需要等待全部影像传输完毕

- 所有诊断工作站都提供PACS原厂MPR功能，支持正交，任意角度显示和3D显示

- 可在每台诊断工作站上实现3D影像后处理功能，包括容积重建、血管分析等

- 支持设置多屏幕（单屏、双屏、四屏等）影像处理及显示

- 支持高分辨率灰阶及彩色专业显示器图像显示处理

- 在多显示屏环境下可自动设定影像显示模式以适合屏幕大小及分辨率

- 可根据患者姓名、检查设备、检查部位、检查时间等多种查询条件的组合形式查       询，方便医生针对各种条件快速获取影像资料

- 提供病人影像历史记录管理面板，显示同一病人所有检查纪录并可加载相应影像

- 可同时调阅一个患者或多个患者不同诊断序列、不同体位、不同时期、不同成像       设备的影像对比显示和诊断

- 灵活的挂片协议(“所见即所得”方式创建挂片协议)，可根据不同设备的影像自动       使用相应的挂片协议

- 自动加载病人既往影像资料和报告

- 全屏显示和分组显示

- 定位线显示和跟踪

- 链接平行图像系列，同步显示，支持智能链接

- 影像的整体窗宽/窗位调整，自动窗宽/窗位调整

- 可根据不同图像要求预设多种窗宽/窗位及快捷方式调整窗宽/窗位

- 可进行影像局部放大，自由缩放功能，放大倍率可以调整

- 提供图像增强功能

- 支持关键影像标注功能

- 用户自定义的图像排列方式

- 影像自由缩放及局部放大功能

- 能测量长度、角度、各种封闭区域面积，并可在图上增加文字注释、图形、箭头标       注等，可手画线，并可保存标注信息

- 检查记录可附加留言备注

- 肢体测量，中心线测量，Cobb角测量

- 脊柱标记功能：一次标记，自动在所有序列的相关脊柱关节标准顺序号码

- 图像变换：提供图像显示移动、水平和垂直镜像、旋转、翻转功能等影像显示功能

- 图像平滑处理、负片显示功能

- 影像格式转换功能，能够将DICOM 影像转换成JEPG、BMP等多种常用影像格式，       也可把普通格式影像转换为DICOM格式

- 影像动态电影回放，播放速度可由操作者调整，可将电影导成AVI方式输出

- 可接收存储多种设备及同时显示不同种类的DICOM影像

- 提供病人检查记录的刻盘导出，导出的光盘自带DICOM图像浏览器

- 多种打印排列组合方式，胶片打印可以任意排版，如品字型、回字型排列打印

- 提供所见即所得的胶片打印方式

- 提供预设文字、图片信息的页眉页脚打印

- 系统从在线影像存储提取图像时，首幅图像调阅时间应小于2秒。

- 支持图像压缩、无损压缩、无压缩渐显模式

- 支持 DICOM表示层参数存储格式，方便影像的再次调阅

- * 所有影像诊断客户端软件支持自动下载和更新

#### 2.2    RIS报告客户端软件

- 用户输入与PACS系统相同的ID和密码，实现PACS/RIS系统的一次登录

- 所有诊断报告客户端软件支持自动下载和更新

- 一套诊断报告软件里能够提供包括诊断报告、教学科研、数据统计、资源管理、流

程管理等在内的全面功能

- 用户在网络内任意一套工作站上登录都可以进入自己的操作界面，使用授权的功能

- * RIS系统中内置即时通讯工具，不同用户可以在系统内进行信息沟通，优化放射科

室内协同工作流程

- 提供用户自定义的快捷键编辑，医生可以使用快捷键定制自己的工作列表

- 支持未写/未审/既往报告排序功能

- 提供对同一病人一次多部位检查只产生一条记录和报告；两医生同时写/审报告

时，报告列表即时提示

- * 未写或未完成报告的超时提醒功能

- 报告状态颜色标记

- 提供多级报告诊断模版，可由用户自定义修改和分类管理

- 提供公有模板和个人模板

- 支持按照性别自动过滤模板，减少用户出错

- 提供用户自定义的片语编辑和输入

- 支持依据检查代码自动加载正常报告模版，或手动加载一个或多个报告模版

- 可配置的诊断报告管理机制，放射科医生根据权限具有管理诊断报告的权限，可以

修改、审核,拒绝,退回、删除报告)

- 提供灵活的报告打印模板，格式和内容可以由医院自己定义

- 可以灵活选择报告打印机，支持报告的预览和打印，支持默认打印模板记忆和选择

- 提供灵活自定义的图文报告书写和打印

- 根据用户的权限、角色显示工作列表

- 提供完善的阅片、审核、复审、打印流程，支持多级医生审核和会诊，审核医生可

批准或驳回初步诊断, 并加注评语

- 诊断报告修改痕迹自动保留，保存报告的每次修改记录，需要时可以调出取证

- 方便的历史报告对比浏览，在显示和浏览当前报告时，提示是否有历史报告，并快

速调阅

- 可以在报告编写时添加ACR或ICD10 代码，对病例进行分类保存和管理

- 在报告中提供图像质量评分功能，针对检查进行图像的评估及考核

- 提供基于解剖分组（如呼吸系统）的报告查询和编写

- 提供自动打印医生签名功能

- * 支持自动的报告分发功能，自动为医生分配待写报告，无需医生挑选报告

- * 支持语音报告功能